| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 中砂 | 600 | 公斤 |  |  | 更换 |  |
| 2 | 活性炭过滤器 | 750*1850 | 1 | 台 |  |  | 更换，304材质，内壁防腐，原过滤器回收 |  |
| 3 | 活性炭 | 椰壳 | 360 | 公斤 |  |  | 更换 |  |
| 4 | 软化树脂 |  | 175 | 升 |  |  | 更换 |  |
| 5 | 精密过滤器 | 7芯40英寸 | 1 | 台 |  |  | 更换 |  |
| 6 | 反渗透主机 | 2吨/小时 | 1 | 台 |  |  | 更换双级主机，原主机回收（一、二级RO膜在计划更换周期内水质不达标应无偿更换直至水质符合要求） |  |
| 7 | 臭氧发生器 | 10克 | 1 | 台 |  |  | 更换，原臭氧发生器回收 |  |
| 8 | 紫外线杀菌器 | 3T/H | 1 | 台 |  |  | 前置区，更换，原紫外线杀菌器回收 |  |
| 9 | 紫外线杀菌器 | 10T/H | 1 | 台 |  |  | 末端区，增加 |  |
| 10 | 开水器 | 4头 | 16 | 台 |  |  | 两热一温一直饮，更换4台，回收4台，增加12台 |  |
| 11 | 维护费（含1次/年水质检测费） |  | 6 | 年 |  |  | 含设备零配件，不含耗材 | 不需要 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

一、更换明细表，预计金额总计：   元

二、每年耗材费用测算（用作后期耗材从中标人处采购价格依据）

| 序列 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 总价 | 年系数 | 每年金额 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 中砂 | 公斤 | 600 |  | 0.5 |  | 2年 |
| 2 | 活性炭 | 椰壳 | 公斤 | 360 |  | 1 |  | 1年 |
| 3 | 软化树脂 |  | 升 | 175 |  | 1 |  | 1年 |
| 4 | 盐 | 工业盐 | 公斤 | 100 |  | 4 |  | 3个月 |
| 5 | PP棉滤芯 | 40英寸 | 只 | 12 |  | 2 |  | 6个月 |
| 6 | 一级RO膜 | 4040 | 只 | 10 |  | 1 |  | 1年 |
| 7 | 二级RO膜 | 4040 | 只 | 6 |  | 0.5 |  | 2年 |
| 8 | 前置紫外线灯 | 3T/H | 只 | 1 |  | 1 |  | 1年 |
| 9 | 末端紫外线灯 | 10T/H | 只 | 1 |  | 1 |  | 1年 |
|  | 年均摊费用合计 |  |  |  |  |  |  | 1年 |