6米医疗体检车采购需求说明

一、采购需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 医疗车 | 1辆 |
|  | 车载数字化医用X射线摄影系统 | 1套 |
|  | 内部改装及配套设施 | 1套 |

二、采购技术要求：

（一）、医疗车技术要求

1、整车要求：

  - 1.1.	 总长(mm)：5990≤车长≤6000；

- 发动机

  - 2.1. 发动机功率：≥105 KW

  - 2.2. 排放标准：国六排放标准

  - 2.3. 排量：≥2000ml

（二）、车载数字化医用X射线摄影系统技术要求

- 设备用途：用于车载胸部X线摄影，适用于健康体检/职业病检查。具备数字摄影功能，实现数字成像、数字图像的存贮管理。（提供产品注册证）

- 该产品具备影像档案传输、软件处理功能。（提供具备此项功能的证明文件）

- 安全性能要求：辐射安全应符合中国国家标准。

（三）、内部改装及配套设施要求

- X射线机防护设施：X射线防护标准需达到国标《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）内的要求。

- 配备对讲系统、监控系统，DR操作台，驻车空调，消毒设施，网络设施等

- 提供平面布局图进行说明。

12米医疗体检车采购需求说明

一、采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗车 | 1 | 辆 |
|  | 车载数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 套 |
|  | 听力计 | 1 | 套 |
|  | 内部改装及配套设施 | 1 | 套 |

二、采购技术要求

（一）医疗车技术要求

- 整车要求：

  - 总长(mm)：≥12000

  - 总宽(mm)：≥2550

  - 总高(mm)：≥3600

  - 轴距(mm)：≥6300

- 发动机：

- 发动机功率（kW）：≥240

- 排放标准：国六

（二）车载数字化医用X射线摄影系统技术要求

- 设备用途：用于车载胸部X线摄影，适用于健康体检/职业病检查。具备数字摄影功能，实现数字成像、数字图像的存贮管理。（提供产品注册证）

- 该产品具备影像档案传输、软件处理功能。（提供具备此项功能的证明文件）

- 安全性能要求：辐射安全应符合中国国家标准。

（三）听力计

（四）内部改装及配套设施要求

- X射线机防护设施：X射线防护标准需达到国标《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130—2020）内的要求。

- 2.配备对讲系统、监控系统，妇科检查床，综合检查床，采血台，电测听室，驻车空调，消毒设施，网络设施等

- 3.提供平面布局图进行说明。