采购需求
固镇县人民医院中央空调系统维保清单

（北院区）

	序号
	设备名、称
	设备参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	精密空调
	智能化机房
	台
	2
	
	
	

	2
	吊顶新风机组
	BFPX-30-W，3000m3/h，52KW，380Pa，1.1KW
	台
	12
	
	
	

	3
	吊顶新风机组
	BFPX-30-W，3000m3/h，52KW，400Pa，1.1KW
	台
	3
	
	
	

	4
	吊顶新风机组
	BFPX-30-W，3000m3/h，52KW，250Pa，0.75KW
	台
	2
	
	
	

	5
	吊顶新风机组
	BFPX-25-W，2500m3/h，44KW，350Pa，0.75KW
	台
	2
	
	
	

	6
	吊顶新风机组
	BFPX-25-W，2500m3/h，44KW，400Pa，0.75KW
	台
	1
	
	
	

	7
	吊顶新风机组
	BFPX-15-W，1500m3/h，27KW，350Pa，0.55KW
	台
	1
	
	
	

	8
	吊顶新风机组
	BFPX-15-W，1500m3/h，27KW，350Pa，0.45KW
	台
	1
	
	
	

	9
	吊顶新风机组
	BFPX-25-W，2500m3/h，44KW，350Pa，0.75KW
	台
	9
	
	
	

	10
	吊顶新风机组
	BFPX-35-W，3500m3/h，61KW，400Pa，1.1KW
	台
	6
	
	
	

	11
	卧式空气处理机组
	YSM-S-40H，40000m3/h，320KW，400Pa，22KW
	台
	1
	
	
	

	12
	卧式暗装风机盘管
	FP-15H，高静压型，1700m3/h，9000W，30Pa，180W
	台
	46
	
	
	

	13
	卧式暗装风机盘管
	FP-12H，高静压型，1360m3/h，7200W，30Pa，156W
	台
	139
	
	
	

	14
	卧式暗装风机盘管
	FP-10H，高静压型，1020m3/h，5400W，30Pa，120W
	台
	274
	
	
	

	15
	卧式暗装风机盘管
	FP-08H，高静压型，850m3/h，4500W，30Pa，100W
	台
	235
	
	
	

	16
	卧式暗装风机盘管
	FP-06H，高静压型，680m3/h，3600W，30Pa，80W
	台
	155
	
	
	

	17
	卧式暗装风机盘管
	FP-05H，高静压型，510m3/h，2700W，30Pa，65W
	台
	6
	
	
	

	18
	卧式暗装风机盘管
	FP-12，普通型，1360m3/h，7200W，12Pa，140W
	台
	10
	
	
	

	19
	卧式暗装风机盘管
	FP-10，普通型，1020m3/h，5400W，12Pa，110W
	台
	197
	
	
	

	20
	卧式暗装风机盘管
	FP-08，普通型，850m3/h，4500W，12Pa，90W
	台
	41
	
	
	

	21
	卧式暗装风机盘管
	FP-06，普通型，680m3/h，3600W，12Pa，70W
	台
	50
	
	
	

	22
	卧式暗装风机盘管
	FP-05，普通型，510m3/h，2700W，12Pa，55W
	台
	48
	
	
	

	23
	卡式四出风风机盘管
	FP-12D，带冷凝水泵，1360m3/h，7200W，40W
	台
	9
	
	
	

	24
	卡式四出风风机盘管
	FP-10D，带冷凝水泵，1020m3/h，5400W，110W
	台
	4
	
	
	

	25
	卡式四出风风机盘管
	FP-08D，带冷凝水泵，850m3/h，4500W，90W
	台
	4
	
	
	

	26
	卡式四出风风机盘管
	FP-06D，带冷凝水泵，680m3/h，3600W，70W
	台
	4
	
	
	

	27
	卡式四出风风机盘管
	FP-05D，带冷凝水泵，510m3/h，2700W，55W
	台
	10
	
	
	

	28
	智能多联空调室外机
	MDV-J180W-720，冷量18KW，热量21KW，功率6.9KW，
	台
	1
	
	
	

	29
	智能多联空调室外机
	MDV-D120W-520，冷量12KW，热量13.5KW，功率4.7KW
	台
	1
	
	
	

	30
	智能多联空调室外机
	MDV-680(24)W/D，冷量68KW，热量76.5KW，功率19.5KW
	台
	3
	
	
	

	31
	智能多联空调室外机
	MDV-24HP
	台
	1
	
	
	

	32
	智能多联空调室外机
	MDV-1065(68)W/D，冷量106.5KW，热量119KW，功率30KW
	台
	1
	
	
	

	33
	四面出风嵌入室内机
	MDV-D71Q4，带冷凝水泵，1140m3/h，7100W，100W
	台
	38
	
	
	

	34
	四面出风嵌入室内机
	MDV-D56Q4，带冷凝水泵，1020m3/h，5600W，100W
	台
	10
	
	
	

	35
	四面出风嵌入室内机
	MDV-D45Q4，带冷凝水泵，1020m3/h，4500W，80W
	台
	9
	
	
	

	36
	四面出风嵌入室内机
	MDV-D36Q4，带冷凝水泵，870m3/h，3600W，80W
	台
	8
	
	
	

	37
	风管暗藏型室内机
	D-80T2，冷量8000W，热量9000W，100W
	台
	2
	
	
	

	38
	模块组合式空调机组
	KZE1509DH/4800*1550*1030/ 9000m3/h/送风5.5kw
	台
	1
	
	
	

	39
	模块组合式空调机组
	KZE1307DH/4900*1350*830/ 6000m3/h/送风4kw
	台
	1
	
	
	

	40
	模块组合式空调机组
	KZE0806DH/4800*850*730/ 2000m3/h/送风1.5kw
	台
	1
	
	
	

	41
	模块组合式空调机组
	KZE1207DH/4600*1250*830/ 4800m3/h/送风3kw 
	台
	1
	
	
	

	42
	模块组合式空调机组
	KZE1609DH/4700*1650*1030/ 10000m3/h/送风7.5kw 
	台
	1
	
	
	

	43
	模块组合式空调机组
	KZE1207DH/4600*1250*830/ 4800m3/h/送风3kw
	台
	1
	
	
	

	44
	模块组合式空调机组
	KZE1509DH/4800*1550*1030/ 9000m3/h/送风5.5kw 
	台
	1
	
	
	

	45
	模块组合式空调机组
	流量：12000m3/h  使用范围：10000-17000m3/h  全压：800Pa 噪声：82dB（A） 转速：1000r/min  电压：380v  频率：50Hz  功率：5.5KW 电流：11.6A  外形：4800×1650×1030mm  新风(1#-7#机组)
	台
	1
	
	
	

	46
	斜流风机
	GXF-3.5F，5000m3/h，400Pa，1.1kW
	台
	1
	
	
	

	47
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-5#，9000m3/h，600Pa，2.2kW
	台
	1
	
	
	

	48
	消音混流排(风)烟风机
	HTF(B)-II-6#，5000(10000)m3/h，350(600)Pa，PF-D-3     4(5.5)kW(防爆电机)
	台
	1
	
	
	

	49
	消音混流排(风)烟风机
	HTF(B)-II-6#，21000m3/h，520Pa，5.5kW
	台
	4
	
	
	

	50
	斜流风机
	GXF-4.0F，3000m3/h，300Pa，0.75kW
	台
	2
	
	
	

	51
	消音混流排(风)烟风机
	HTF(B)-II-6#，9000m3/h，400Pa，2.2kW
	台
	1
	
	
	

	52
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-8#，30000m3/h，600Pa，7.5kW，
	台
	1
	
	
	

	53
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-7#，21000m3/h，650Pa，7.5kW，
	台
	4
	
	
	

	54
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-6#，21000m3/h，600Pa，7.5kW，
	台
	1
	
	
	

	55
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-6.5#，18000m3/h，600Pa，5.5kW
	台
	1
	
	
	

	56
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-5.5#，12000m3/h，600Pa，4kW
	台
	2
	
	
	

	57
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-5#，10000m3/h，500Pa，3kW
	台
	1
	
	
	

	58
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-4.5#，7200m3/h，500Pa，2.2kW
	台
	3
	
	
	

	59
	离心风机箱
	HTFC(B)-I-15#，10000m3/h，360Pa，2.2kW
	台
	1
	
	
	

	60
	离心风机箱
	HTFC(B)-I-10#，3000m3/h，300Pa，0.75kW
	台
	2
	
	
	

	61
	斜流风机
	GXF-7.0S，15000m3/h，300Pa，3.0kW
	台
	1
	
	
	

	62
	高效低噪混流式风机
	SWF(A)-I-11#，44000m3/h，250Pa，11kW，
	台
	1
	
	
	

	63
	高效低噪混流式风机
	SWF(A)-I-7.5#，20000m3/h，400Pa，4kW
	台
	1
	
	
	

	64
	斜流风机
	GXF-8.0E，20000m3/h，350Pa，4.0kW，
	台
	1
	
	
	

	65
	离心风机箱
	DXG-II-3.5#，3000m3/h，300Pa，0.75kW
	台
	1
	
	
	

	66
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-5.5#，12000m3/h，600Pa，4kW
	台
	2
	
	
	

	67
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-5.5#，12000m3/h，600Pa，4kW
	台
	2
	
	
	

	68
	轴流排烟风机
	HTF(A)-I-6#，22000m3/h，650Pa，7.5kW
	台
	2
	
	
	

	69
	高效低噪混流式风机
	SWF(A)-I-8#，15000m3/h，620Pa，5.5kW
	台
	1
	
	
	

	70
	高效低噪混流式风机
	SWF(A)-I-8.5#，18000m3/h，680Pa，7.5kW
	台
	1
	
	
	

	71
	高效低噪混流式风机
	SWF(A)-I-9.5#，37500m3/h，680Pa，11kW
	台
	1
	
	
	

	72
	风冷螺杆式冷水机
	FLLG-325(内置水泵)，Q=380KW  N=120KW  G=7.0T，流量75M/H  扬程33MH O  功率15KW
	台
	2
	
	
	

	73
	膨胀水箱
	V=1.0m3，T905方型3号
	台
	1
	
	
	

	74
	膨胀水箱
	V=2.0m3，T905方型6号
	台
	1
	
	
	

	75
	热水锅炉
	供热量2800KW
	台
	2
	
	
	

	76
	离心机
	制冷量2814KW
	台
	2
	
	
	

	77
	水泵
	功率30KW
	台
	2
	
	
	

	78
	水泵
	功率35KW
	台
	2
	
	
	

	79
	水泵
	功率70KW
	台
	2
	
	
	

	80
	冷却塔
	
	台
	2
	
	
	

	81
	全自动软水器
	SSHR-3T、Q=3t/h
	台
	1
	
	
	

	82
	不锈钢软水箱
	3m³、2*1*1.5
	个
	1
	
	
	

	83
	定压补水机组
	SSH-1000、有效容积1500L，补水泵Q=2m³/h，H=70m
	台
	1
	
	
	

	84
	全自动加

药装置
	SHJY-3、每小时加药量3L（含辅材）
	台
	1
	
	
	

	85
	系统清洗
	
	项
	2
	
	
	

	小计1
	
	
	
	
	
	


（南院区）

	序号
	设备名、称
	设备参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	螺杆式冷水机组
	冷量：1055KW/功率：191.4KW
	台
	3
	
	
	

	2
	双回路真空燃气锅炉
	供热量：1050KW功率：505KW
	台
	2
	
	
	

	3
	方形橫流低噪声冷却塔
	流量：250CMH功率：11KW
	台
	3
	
	
	

	4
	卧式单极离心泵
	流量：181m3/h扬程：32H 功率：37KW
	台
	4
	
	
	

	5
	卧式单极离心泵
	流量：265m3/h扬程：28H 功率：37KW
	台
	4
	
	
	

	6
	立式单极离心泵
	流量：108m3/h扬程：28H 功率：15KW
	台
	3
	
	
	

	7
	立式单极离心泵
	流量：43m3/h扬程：20H 功率：5.5KW
	台
	3
	
	
	

	8
	自动补水排气定压机组
	容积2m3
	台
	2
	
	
	

	9
	全自动加药设备
	空调闭式循环/开式循环系统用
	台
	2
	
	
	

	10
	软化水设备
	
	套
	1
	
	
	

	11
	卧式空调机组
	风量：30000m3/h功率：15KW
	台
	1
	
	
	

	12
	卧式空调机组
	风量：16050m3/h功率：7.5KW
	台
	2
	
	
	

	13
	卧式新风空调箱
	新风量：3000m3/h功率：2.2KW
	台
	3
	
	
	

	14
	卧式新风空调箱
	新风量：5000m3/h功率：3KW
	台
	1
	
	
	

	15
	卧式新风空调箱
	新风量：4000m3/h功率：2.2KW
	台
	2
	
	
	

	16
	卧式新风空调箱
	新风量：3500m3/h功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	17
	卧式新风空调箱
	新风量：10000m3/h功率：5.5KW
	台
	1
	
	
	

	18
	卧式新风空调箱
	新风量：3600m3/h功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	19
	卧式新风空调箱
	新风量：3600m3/h功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	22
	卧式新风空调箱
	新风量：6500m3/h功率：5.5KW
	台
	1
	
	
	

	23
	卧式新风空调箱
	新风量：9000m3/h功率：5.5KW
	台
	10
	
	
	

	24
	卧式新风空调箱
	新风量：4000m3/h功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	25
	卧式新风空调箱
	新风量：5000m3/h功率：3KW
	台
	2
	
	
	

	26
	卧式新风空调箱
	新风量：5100m3/h功率：3KW
	台
	1
	
	
	

	27
	恒温恒湿空调
	风量：7500m3/h功率：13.9KW
	台
	3
	
	
	

	28
	变制冷剂流量室内机
	MDV-D45T2
	台
	4
	
	
	

	29
	变制冷剂流量室内机
	MDV-D80T2
	台
	8
	
	
	

	30
	变制冷剂流量室外机
	冷量：50KW/输入功率：13.58KW
	台
	1
	
	
	

	31
	变制冷剂流量室外机
	冷量：25.5KW/输入功率：5.79KW
	台
	6
	
	
	

	32
	卧式暗装风机盘管
	风量：510m3/h电机功率：53W
	台
	6
	
	
	

	33
	卧式暗装风机盘管
	风量：680m3/h电机功率：59W
	台
	55
	
	
	

	34
	卧式暗装风机盘管
	风量：1020m3/h电机功率：96W
	台
	400
	
	
	

	35
	卧式暗装风机盘管
	风量：1360m3/h电机功率：137W
	台
	85
	
	
	

	36
	柜式离心风机
	风量：12700m3/h电机功率：7.5KW
	台
	2
	
	
	

	37
	柜式离心风机
	风量：14300m3/h电机功率：7.5KW
	台
	2
	
	
	

	38
	柜式离心风机
	风量：4000m3/h电机功率：2.2KW
	台
	3
	
	
	

	39
	柜式离心风机
	风量：4600m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	40
	柜式离心风机
	风量：5100m3/h电机功率：3KW
	台
	1
	
	
	

	41
	柜式离心风机
	风量：3300m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	42
	柜式离心风机
	风量：2200m3/h电机功率：1.1KW
	台
	1
	
	
	

	43
	柜式离心风机
	风量：3500m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	44
	柜式离心风机
	风量：6000m3/h电机功率：4KW
	台
	1
	
	
	

	45
	柜式离心风机
	风量：3000m3/h电机功率：2.2KW
	台
	2
	
	
	

	46
	柜式离心风机
	风量：2200m3/h电机功率：1.1KW
	台
	1
	
	
	

	47
	柜式离心风机
	风量：10100m3/h电机功率：5.5KW
	台
	2
	
	
	

	48
	柜式离心风机
	风量：3200m3/h电机功率：2.2KW
	台
	2
	
	
	

	49
	柜式离心风机
	风量：3600m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	50
	柜式离心风机（热水机房送风）
	风量：4100m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	51
	柜式离心风机
	风量：3000m3/h电机功率：1.1KW
	台
	1
	
	
	

	52
	管道式离心风机
	风量：3700m3/h电机功率：1.1KW
	台
	1
	
	
	

	53
	柜式离心风机
	风量：4000m3/h电机功率：4KW
	台
	1
	
	
	

	54
	柜式离心风机
	风量：15000m3/h电机功率：5.5KW
	台
	2
	
	
	

	55
	管道式离心风机
	风量：7500m3/h电机功率：3KW
	台
	1
	
	
	

	56
	管道式离心风机
	风量：4000m3/h电机功率：4KW
	台
	1
	
	
	

	57
	管道式离心风机
	风量：2500m3/h电机功率：0.55KW
	台
	1
	
	
	

	58
	柜式离心风机
	风量：4000m3/h电机功率：4KW
	台
	1
	
	
	

	59
	柜式离心风机
	风量：3000m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	60
	柜式离心风机
	风量：1100m3/h电机功率：2.2KW
	台
	2
	
	
	

	61
	柜式离心风机
	风量：17000m3/h电机功率：7.5KW
	台
	1
	
	
	

	62
	柜式离心风机
	风量：30000m3/h电机功率：11KW
	台
	2
	
	
	

	63
	柜式离心风机
	风量：36000m3/h电机功率：11KW
	台
	1
	
	
	

	64
	柜式离心风机
	风量：3300m3/h电机功率：1.1KW
	台
	4
	
	
	

	65
	柜式离心风机
	风量：5000m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	66
	柜式离心风机
	风量：3800m3/h电机功率：1.5KW
	台
	1
	
	
	

	67
	柜式离心风机
	风量：13000m3/h电机功率：5.5KW
	台
	1
	
	
	

	68
	柜式离心风机
	风量：4600m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	69
	柜式离心风机
	风量：4500m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	70
	柜式离心风机
	风量：2500m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	71
	柜式离心风机
	风量：4000m3/h电机功率：2.2KW
	台
	1
	
	
	

	72
	轴流离心风机
	风量：826m3/h电机功率：0.025KW
	台
	1
	
	
	

	73
	柜式离心风机
	风量：20000m3/h电机功率：5.5KW
	台
	3
	
	
	

	74
	混流风机
	风量：36000m3/h电机功率：18.5KW
	台
	1
	
	
	

	75
	混流风机
	风量：36000m3/h电机功率：15KW
	台
	1
	
	
	

	76
	混流风机
	风量：666000m3/h电机功率：22KW
	台
	1
	
	
	

	77
	混流风机
	风量：666000/25600m3/h电机功率：22/11KW
	台
	1
	
	
	

	78
	混流风机
	风量：36000m3/h电机功率：15KW
	台
	1
	
	
	

	79
	混流风机
	风量：39942m3/h电机功率：18.5KW
	台
	2
	
	
	

	80
	混流风机
	风量：36441m3/h电机功率：18.5KW
	台
	2
	
	
	

	81
	混流风机
	风量：39191m3/h电机功率：18.5KW
	台
	1
	
	
	

	82
	混流风机
	风量：1600m3/h电机功率：0.75KW
	台
	1
	
	
	

	83
	柜式离心风机
	风量：37800m3/h电机功率：18.5KW
	台
	5
	
	
	

	84
	柜式离心风机
	风量：30240m3/h电机功率：11KW
	台
	1
	
	
	

	85
	混流风机
	风量：18250m3/h电机功率：7.5KW
	台
	2
	
	
	

	86
	混流风机
	风量：36000m3/h电机功率：18.5KW
	台
	1
	
	
	

	87
	混流风机
	风量：18000m3/h电机功率：7.5KW
	台
	1
	
	
	

	88
	混流风机
	风量：33600m3/h电机功率：18.5KW
	台
	1
	
	
	

	89
	净化新风机组
	新风量：10000m3/h风机：7.5kw
	台
	1
	
	
	

	90
	1号净化新风机组
	送风量：6900m3/h风机：4kw
	台
	1
	
	
	

	91
	2号净化机组
	送风量：15000m3/h风机：11kw
	台
	1
	
	
	

	92
	3号净化机组
	送风量：18700m3/h风机：11kw
	台
	1
	
	
	

	93
	新风机组
	送风量：3000m3/h风机：2.2kw
	台
	1
	
	
	

	94
	1号净化新风机组外机
	冷量:40KW 功率: 11.65KW
	台
	1
	
	
	

	95
	2号净化机组外机
	冷量:25.2KW 功率: 6.1KW
	台
	1
	
	
	

	96
	3号净化机组外机
	冷量:25.2KW 功率: 6.1KW
	台
	1
	
	
	

	97
	单冷空调
	外机冷量：12.5kw 功率：5kw/內机：VRV-125卡式机
	套
	1
	
	
	

	98
	单冷空调
	外机冷量：3.6kw 功率：2.2kw/內机：VRV-36卡式机
	套
	2
	
	
	

	99
	四管制风冷模块机组
	冷量:130KW 功率: 42.3KW
	台
	3
	
	
	

	100
	冷/热水泵
	流量:50m3/h 扬程：35M 功率：11Kw
	台
	6
	
	
	

	101
	卧式暗装四管制风机盘管
	风量：340m3/h  功率：23w
	台
	2
	
	
	

	102
	卧式暗装四管制风机盘管
	风量：51000m3/h  功率：29w
	台
	1
	
	
	

	103
	卧式暗装四管制风机盘管
	风量：680m3/h  功率：41w
	台
	9
	
	
	

	104
	卧式暗装四管制风机盘管
	风量：850m3/h  功率：56w
	台
	9
	
	
	

	105
	自动补水定压罐机组（冷冻水系统）
	
	套
	1
	
	
	

	106
	自动补水定压罐机组（热水系统）
	
	套
	1
	
	
	

	107
	全自动软水器
	
	套
	1
	
	
	

	108
	组合式玻璃钢软化水箱
	
	套
	1
	
	
	

	109
	系统清洗
	
	项
	2
	
	
	

	小计2
	
	
	
	
	
	


二、固镇县人民医院手术室维保清单

（北院区）
	序号
	名称
	参考品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	488*488*45
	个
	8
	
	
	每月更换一次

	2
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	680*485*45
	个
	2
	
	
	每月更换一次

	3
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490*490*45
	个
	8
	
	
	每月更换一次

	4
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	690*380*45
	个
	6
	
	
	每月更换一次

	5
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	488*488*45
	个
	4
	
	
	每季度更换一次

	6
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	680*385*45
	个
	2
	
	
	每季度更换一次

	7
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490*490*381*5P
	个
	4
	
	
	每季度更换一次

	8
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490*490*45
	个
	8
	
	
	每季度更换一次

	9
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	690*380*45
	个
	6
	
	
	每季度更换一次

	10
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	484*484*220
	个
	13
	
	
	每年更换一次

	11
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	484*484*150
	个
	12
	
	
	每年更换一次

	12
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	320*320*220
	个
	7
	
	
	每年更换一次

	13
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	930*630*70
	个
	16
	
	
	每年更换一次

	14
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	530*330*70
	个
	8
	
	
	每年更换一次

	15
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	930*530*70
	个
	6
	
	
	每年更换一次

	16
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	530*530*70
	个
	2
	
	
	每年更换一次

	17
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	850*580*70
	个
	8
	
	
	每年更换一次

	18
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	900*530*70
	个
	2
	
	
	每年更换一次

	19
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	820*600*70
	个
	4
	
	
	每年更换一次

	20
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590*540*70
	个
	4
	
	
	每年更换一次

	21
	风管清洗
	
	
	项
	1
	
	
	送、回风、新风风管清洗，每年一次

	22
	手术室第三方检测
	
	
	间
	10
	
	
	

	小计3
	
	
	
	
	
	
	


（南院区）

	序号
	名称
	参考品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X290X47
	个
	10
	
	
	每月更换一次

	2
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X590X47
	个
	12
	
	
	每月更换一次

	3
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	290X290X47
	个
	3
	
	
	每月更换一次

	4
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490X490X47
	个
	2
	
	
	每月更换一次

	5
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490X290X47
	个
	3
	
	
	每月更换一次

	6
	初效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X490X47
	个
	2
	
	
	每月更换一次

	7
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X290X20（袋长：300）
	个
	10
	
	
	每季度更换一次

	8
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X590X20（袋长：300）
	个
	12
	
	
	每季度更换一次

	9
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	290X290X20（袋长：300）
	个
	3
	
	
	每季度更换一次

	10
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490X490X20（袋长：300）
	个
	2
	
	
	每季度更换一次

	11
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	490X290X20（袋长：300）
	个
	3
	
	
	每季度更换一次

	12
	中效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	590X490X20（袋长：300）
	个
	2
	
	
	每季度更换一次

	13
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	（暂未安装，以实际为准）
	
	
	
	
	每年更换一次

	14
	高效过滤器
	AAF、洁美伟业、苏净
	（暂未安装，以实际为准）
	
	
	
	
	每年更换一次

	15
	风管清洗
	
	
	项
	1
	
	
	送、回风、新风风管清洗，每年一次

	16
	手术室第三方检测
	
	
	间
	3
	
	
	

	小计4
	
	
	
	
	
	
	


检验科PCR实验室净化空调设备淸单

	序号
	名称
	参考品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	高效过滤器
	
	320*320*22
	个
	11
	
	
	每年更换一次

	2
	中效过滤器
	
	570*530*300
	个
	2
	
	
	每季更换一次

	3
	高效箱过滤器
	
	680*680*750
	个
	4
	
	
	

	4
	排风机
	HTF（A）-I-4.5
	风量：7200m3/h
	个
	1
	
	
	

	5
	排风箱过滤器
	
	590*360*292
	个
	4
	
	
	

	6
	中静压风管式空调外机
	KFR-120W/S-590T2(TR0
	
	台
	1
	
	
	

	7
	中静压风管式空调內机
	KFR-120T2/SDY-TR(E4)
	
	台
	1
	
	
	


三、维保工作要求

注：请采购需求提供人提供中央空调系统、手术室及ICU空调进行日常保养和故障维修的具体工作要求和相关建议，明确本项目项目预算金额。本项目须提供驻场人员，冬季和夏季时驻场人员不得少于6人，春季和秋季不得少于4人，具体数量由采购需求提供人自行考虑。上述空调数量为初步估算数量，采购需求提供人可自行踏勘现场确定空调维保数量，具体采购项目情况以发布的采购文件为准。

。



