[bookmark: _GoBack]（1）污水管网工程材料采购类报价明细表 
说明：限价含税。各项数量按设计图纸核定。
	序号
	名称
	数量
	单位
	最高限价(元)
	报价(元)

	1
	∅75带筋过路管
	4
	m
	270
	

	2
	∅100带筋过路管
	18
	m
	390
	

	3
	∅150带筋过路管
	40
	m
	1100
	

	4
	500×500接户井(成套)
	20
	座
	1300
	

	5
	400×400清扫井(成套)
	20
	座
	1200
	

	6
	500×500污水检查井
	88
	座
	2300
	

	7
	500×500污水检查井
	9
	座
	1400
	

	8
	化粪池(图集225702)
	2
	座
	9000
	




