（2）安全文明施工标识牌

| 序号 | 物资类别 | 明细项目 | 规格参数 | 数量 | 最高限价(元） | 报价（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时临边安全防护围栏 | 水塘临时安全围栏 | 1.2m高装配式红白防护围栏（含立杆、横杆、挡脚板） | 220m |  |  |  |
|  |  | 沟渠、污水沟槽临时围栏 | 1.2m高装配式红白防护围栏/钢管扣件式防护（红白/黄黑警示油漆） | 970m |  |  |  |
|  |  | 红白警戒隔离带 | 50m/卷 | 10卷 |  |  |  |
|  |  | 临时围栏合计 | / | 1190m |  |  |  |
| 2 | 洞口、通道、基坑类防护构件 | 圆管涵洞口防护盖板 | 适配圆管涵基坑洞口临时封闭 | 6块 |  |  |  |
|  |  | 可移动伸缩隔离围栏 | 常规施工临时隔离款 | 8套 |  |  |  |
| 3 | 安全标识标牌+文明施工标识 | 五牌一图 | 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 安全标识标牌+文明施工标识 | 临水作业安全警示牌 | 反光材质，40×60cm（当心坠落、坍塌、溺水、触电等） | 32块 |  |  |  |
|  |  | 临时道路交通配套标识 | 临时减速、施工警示、道路变窄、导向、夜间反光标识等 | 12块 |  |  |  |
|  |  | 文明施工及材料分区标识 | 材料堆放、垃圾点位、扬尘管控、安全通道、应急出口等标识 | 16块 |  |  |  |
|  |  | 以工代赈永久性公示牌 | 项目竣工永久展示款 | 1块 |  |  |  |
| 4 | 消防安全物资 | ABC干粉灭火器 | 4kg规格 | 4具 |  |  |  |
| 5 | 临时用电安全物资 | 三级分配电箱、开关箱 | 防雨型标准施工电箱 | 8套 |  |  |  |
|  |  | 用电配套防护物资 | 橡套防水电缆、接地线、绝缘胶带、防水插头、漏电保护器、验电笔、绝缘手套、绝缘垫 | 4套 |  |  |  |
| 6 | 应急救援物资 | 标准急救箱 | 施工应急专用款 | 3套 |  |  |  |
|  |  | 应急警示照明设备 | 应急强光手电、太阳能爆闪警示灯 | 10个 |  |  |  |
|  |  | 防汛沙袋 | 标准工程防汛沙袋 | 300条 |  |  |  |
| 合计（含税总报价）： |  |  |  |  |  |  |  |