（2）安全文明施工标识牌
	序号
	物资类别
	明细项目
	规格参数
	数量
	最高限价(元）
	报价（元）
	备注说明

	1
	临时临边安全防护围栏
	水塘临时安全围栏
	1.2m高装配式红白防护围栏（含立杆、横杆、挡脚板）
	220m
	
	
	

	
	
	沟渠、污水沟槽临时围栏
	1.2m高装配式红白防护围栏/钢管扣件式防护（红白/黄黑警示油漆）
	970m
	
	
	

	
	
	红白警戒隔离带
	50m/卷
	10卷
	
	
	

	
	
	临时围栏合计
	/
	1190m
	
	
	

	2
	洞口、通道、基坑类防护构件
	圆管涵洞口防护盖板
	适配圆管涵基坑洞口临时封闭
	6块
	
	
	

	
	
	可移动伸缩隔离围栏
	常规施工临时隔离款
	8套
	
	
	

	3
	安全标识标牌+文明施工标识
	五牌一图
	工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图
	1套
	
	
	

	3
	安全标识标牌+文明施工标识
	临水作业安全警示牌
	反光材质，40×60cm（当心坠落、坍塌、溺水、触电等）
	32块
	
	
	

	
	
	临时道路交通配套标识
	临时减速、施工警示、道路变窄、导向、夜间反光标识等
	12块
	
	
	

	
	
	文明施工及材料分区标识
	材料堆放、垃圾点位、扬尘管控、安全通道、应急出口等标识
	16块
	
	
	

	
	
	以工代赈永久性公示牌
	项目竣工永久展示款
	1块
	
	
	

	4
	消防安全物资
	ABC干粉灭火器
	4kg规格
	4具
	
	
	

	5
	临时用电安全物资
	三级分配电箱、开关箱
	防雨型标准施工电箱
	8套
	
	
	

	
	
	用电配套防护物资
	橡套防水电缆、接地线、绝缘胶带、防水插头、漏电保护器、验电笔、绝缘手套、绝缘垫
	4套
	
	
	

	6
	应急救援物资
	标准急救箱
	施工应急专用款
	3套
	
	
	

	
	
	应急警示照明设备
	应急强光手电、太阳能爆闪警示灯
	10个
	
	
	

	
	
	防汛沙袋
	标准工程防汛沙袋
	300条
	
	
	

	合计（含税总报价）：
	
	


[bookmark: _GoBack]
