固镇县实验小学关于空调清洗保养工程招标公告招
关于空调清洗保养工程招标公告
为进一步优化校园教学环境，保障全校师生身体健康，我校现就校园空调清洗保养服务工程进行公开招标，欢迎符合资质条件的企业前来投标。本次招标本着公开、公平、公正、择优、诚信的原则开展，现将具体招标事宜公告如下：
一项目基本信息
1. 项目名称：固镇县实验小学校园空调清洗保养服务工程。
2. 项目地点：固镇县实验小学立新路、胜利路、浍河路、创业路4个校区
3. 项目性质：服务类公开招标
4. 预算金额：人民币33000元（最高限价33000元，超出限价的投标报价视为无效投标）
5. 服务周期：自合同签订之日起15日历天内完成全部清洗保养工作。
二项目服务内容及要求
（一）服务范围
[bookmark: _GoBack]对全校所有在用空调设备进行全方位深度清洗保养，涵盖分体式挂机、柜机、天花机等各类空调设备，具体数量及点位如下表。
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（二）核心服务内容
  1. 深度清洗保养：拆解空调过滤网、风轮、蒸发器、冷凝器、风道、外壳、接水盘等核心部件，彻底清理积尘、毛絮、污垢、杂物，疏通排水管道。空调故障的查明原因，上报学校。
  2. 作业要求：做好墙面及场地防护，避免污水、灰尘污染教室内外墙壁、办公场地；完成后清理现场垃圾、污水，恢复场地整洁卫生。
  3.交付验收：清洗保养完成后，提供完整的作业台账、现场前后对比照片，配合校方完成验收工作。
（三）特殊作业要求
  1.高空作业必须配备专业防护设备，严格遵守高空作业安全规范，杜绝高空坠物、人员坠落等安全事故。
  2. 所有作业药剂、工具需提前报备校方，严禁使用腐蚀性强、刺激性大、有毒有害的产品，保障师生健康。
三投标人资格要求
  1. 主体资质：投标人须持有效的营业执照，经营范围包含空调清洗、维保、机电设备服务等相关内容。
  2. 作业资质：派驻现场作业人员须持有有效高处作业操作证，规范操作。
  3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，中标后不得擅自变更作业团队及服务标准。
四投标文件组成（所有材料需加盖企业公章）
  1. 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（含授权人身份证复印件）；
  2. 企业营业执照副本、资质证书等相关证件复印件；
  3. 详细投标报价单（一次性包干价，包含人工、药剂、设备、运输、防护、税费等所有费用，校方无额外付费项目）。
五投标报名及文件递
1. 报名时间：自本公告发布之日起至2026年6月24日17:00截止，逾期不再接受报名。
2. 文件递交地点：固镇县实验小学立新路校区北门保安室。
3. 递交方式：现场档案袋密封递交，封面写清楚联系电话。 
六开标、评标及中标规则
1. 开标时间：2026年6月25日9:00
2. 开标地点：固镇县实验小学立新路校区三楼会议室
3. 评标方式：采用最低价择优确定中标单位。
4. 结果公示：公示中标结果，公示期3个工作日。
5. 合同签订：公示无异议后，双方签订合同。
七联系方式
招标人：固镇县实验小学
联系人：王健老师
联系电话：18255281998
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                   2026年6月16日

image1.png
BR | AN | #AL | RIEHL | At
STHH | 98 8 5 111
BAE | 83 0 0 83
B | 68 0 0 68
Al | 27 1 43 71





